住宅（小区）智能化分项工程质量验收记录表（Ⅰ）

编号: 表C.0.1-1301

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程 | 住宅（小区）智能化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 火灾自动报警及消防联动系统 |  |  | 验收部位 |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 检测项目 （执行本规范第13.3.1条的规定） |  |  |  |  |  |  | 检查评定记录 |  | 备注 |
| 1 | 符合本规范第7章规定 |  |  |  |  |  |  |  | 使用第7章相关记录表C.0.1-0701 |
| 2 | 可燃气体泄漏报警系统检测 |  | 可靠性 |  |  |  |  |  | 满足设计要求及本规范规定时为检测合格。 |
|  |  |  | 报警效果 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 可燃气体泄漏报警联动 |  | 自动切断气源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打开排气装置 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 可燃气体探测器 |  |  | 不得重复接入家庭控制器 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测意见： 监理工程师签字： 检测机构负责人签字： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |