住宅（小区）智能化分项工程质量验收记录表（Ⅱ）

编号: 表C.0.1-1302

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  | 子分部工程 |  | 住宅（小区）智能化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 安全防范系统 |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 检测项目 （执行本规范第13.4节的规定） |  |  |  |  | 检查评定记录 |  |  | 备注 |
| 1 | 视频安防监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、巡更管理系统符合本规范第8章有关规定 （本规范13.4.1条规定） |  |  |  |  |  |  | 使用第8章相关记录表C.0.1-0801～0807 |
| 2 | 访客对讲系统 （主控项目） （本规范13.4.2条规定） |  | 室内机门铃及双方通话应清晰 |  |  |  |  | 满足设计要求及本规范规定时为检测合格。 |
|  |  |  | 通话保密性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 开锁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 呼叫 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可视对讲夜视效果 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 密码开锁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 紧急情况电控锁释放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 通信及联网管理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 备用电源工作8小时 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理员机与门口机、室内机呼叫与通话 |  |  |  |  |  |
| 3 | 访客对讲系统（一般项目） （本规范13.4.3条规定） |  | 定时关机 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可视图像清晰 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对门口机图像可监视 |  |  |  |  |  |
| 检测意见： 监理工程师签字： 检测机构负责人签字： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：通信网络系统检测项目的详细内容与要求请参考C.0.1-0401～0405，信息网络系统检测项目的详细内容与要求请参考表C.0.1-0501～0507。