住宅（小区）智能化分项工程质量验收记录表（Ⅲ）

编号: 表C.0.1-1303

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 子分部工程 |  |  | 住宅（小区）智能化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 监控与管理系统 |  |  | 验收部位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 检测项目（主控项目） （执行本规范第13.5节的规定） |  |  |  |  |  | 检查评定记录 |  |  | 备注 |  |
| 1 | 表具数据自动抄收及远传系统（本规范第13.5.1条的规定） |  | 水、电、气、热（冷）表具选择 |  |  |  |  |  | 表具应符合国家产品标准，具有产品合格证书和计量检定证书，功能检测符合设计要求时为合格。 |  |
|  |  |  | 系统查询 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 统计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 打印 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 费用计算 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 断电数据保存四个月以上 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电源恢复数据不丢失 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 系统时钟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 故障报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 防破坏报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建筑设备监控系统（本规范第13.5.2条的规定） |  | 符合本规范第6章有关规定 |  |  |  |  |  | 符合设计要求时为检测合格，使用第6章记录表C.0.1-0601～0611。 |  |
|  |  |  | 饮用水过滤设备报警 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消毒设备故障报警 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 公共广播与紧急广播系统 |  | 符合本规范第4.2.10条的规定 |  |  |  |  |  | 使用第4章记录表C.0.1-0405。 |  |
| 4 | 住宅（小区）物业管理系统 （本规范第13.5.4条的规定） |  | 人员管理 |  |  |  |  |  | 符合设计要求时为检测合格，其中信息安全应符合本规范第5.5节的要求。 |  |
|  |  |  | 房产维修 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 费用查询收取 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公共设施管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 工程图纸管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 家政服务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子商务 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 远程教育 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 远程医疗 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电子银行 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 娱乐项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 物业人事管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 企业管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 财务管理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 信息安全 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测意见： 监理工程师签字： 检测机构负责人签字： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |