综合布线系统安装分项工程质量验收记录表（Ⅰ）

编号：表C.0.1-0901

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  | 子分部工程 |  | 综合布线系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  | 系统安装质量检测 |  |  | 验收部位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |
| 检测项目（主控项目） （执行本规范第9.2.1～9.2.4条的规定） |  |  |  |  |  | 检测记录 |  |  | 备注 |
| 1 | 缆线的弯曲半径 |  |  |  |  |  |  |  | 执行GB/T50312中第5.1.1 条第五款规定。 |
| 2 | 预埋线槽和暗管的线缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  | 执行GB/T50312中第5.1.2条规定。 |
| 3 | 电源线、综合布线系统缆线应分各布放 |  |  |  |  |  |  |  | 1.缆线间最小间距应符合设计要求 2.执行GB/T50312中第5.1.1条第六款的规定。 |
| 4 | 电、光缆暗管敷设及与其它管线最小净距 |  |  |  |  |  |  |  | 执行GB/T50312中第5.1.1条第六款的规定。 |
| 5 | 对绞电缆芯线终接 |  |  |  |  |  |  |  | 执行GB/T50312中第6.0.2条的规定。 |
| 6 | 光纤连接损耗值 |  |  |  |  |  |  |  | 执行GB/T50312中第6.0.3条第四款的规定。 |
| 7 | 架空、管道、直埋电、光缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  | 执行GB/T50312中第5.1.5条的规定。 |
| 8 | 机柜、机架、配线架的安装 |  | 符合规定 |  |  |  |  |  | 执行GB/T50312第四节的规定。 |
|  |  |  | 色标一致 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 色谱组合 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 线序及排列 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 信息插座安装 |  | 安装位置 |  |  |  |  |  | 执行本规范9.2.4条的规定。 |
|  |  |  | 防水防尘 |  |  |  |  |  |  |
| 检测意见： 监理工程师签字： 检测机构负责人签字： （建设单位项目专业技术负责人） 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |